## Valutazione formativa TRM1
| Centro professionale sociosanitario Locarno Scuola Specializzata Superiore Medico Tecnica Tecnico di radiologia medica |  |  |  |  | Versione 1.0 del 2° ottobre 2023
Nome Cognome studente |  |  |  |  | Corso TRM settore Risonanza Magnetica Anno scolastico | 2024-2025
Settore: Risonanza magnetica formazione TRM CPS Locarno
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Processo di lavoro1: gestione tecniche di esame e trattamento
Apperecchiatura | Comandi Gantry e lettino | 6
| Consolle di comando RM | 5
| Conoscenza delle bobine (funzionamento e tipologie) e applicazione appropriata in relazione all’esame | 5
| Gestione shut down apparecchiatura e situazioni di emergenza | 6
| Conoscenza generale del locale tecnico, pompa dell’elio, Quench | 5
| Iniettore (protocolli, flussi e volumi d’iniezione) | 5
| Kit giornaliero monouso e patient set (montaggio / smontaggio, pulizia iniettore) | 5
| Strumenti di monitoraggio (es. gating respiratorio, cardiaco) | 3
Pianificazione e realizzazione | Posizionamento e centraggio in relazione all’esame da eseguire | 5
| Sorveglianza paziente (ev. claustrofobia) | 4
| Gestione e comunicazione con il paziente (pre-durante-post esame), monitoraggio visivo | 5
| Archiviazione dell’esame in PACS e RIS | 6
Sequenze | Principali differenze e le loro caratteristiche: T1, T2, PD, IR, DWI, TOF, Gradient, Dinamiche | 5
| Gestione della banda di saturazione | 5
| Capacità di adeguamento protocolli e delle tempistiche in relazione alla situazione e al paziente che si presenta | 4
| Parametri: slices, FOV, fase, frequenza, voxel, SAR, numero di eccitazioni, larghezza di banda | 4
| Riconoscimento piano nello spazio | 6
| Ricostruzioni MPR, MIP e altri tipi di ricostruzioni (es. mirate) | 5
| Riconoscimento artefatti | 4
Mezzi di contrasti | Riconoscimento le tipologie e le loro caratteristiche | 5
| Scelta del calibro e del flusso d’iniezione in funzione dell’esame | 5
| Valutazione dell’utilizzo dell’mdc e del rapporto peso paziente/quantità | 5
| (IV, PO, intra-articolare) | 5
Esami | NEURO di base | 3
| Muscolo scheletrico (spalla, ginocchio) | 5
| Colonna vertebrale | 5
Eventuali osservazioni
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Processo di lavoro2: prevenzione e gestione delle situazioni di pericolo
Competenza 2.1: radioprotezione e protezione dai campi elettromagnetici
| Gabbia di Faraday e campo magnetico | 4
| Verifica della presenza di medical devices/protesi/ev. incompatibilità | 3
| Verifica stato di gravidanza | 4
Eventuali osservazioni
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Competenza 2.2: igiene e prevenzione delle infezioni
Accesso venoso | Posizionamento via venosa o utilizzo di altri dispositivi di accesso vascolare (es. port-a-cath) | 6
igiene | Igiene personale e Portamento in reparto e pulizia personale (capelli, mani, gioielli, accessori) | 6
| Disinfezione mani e superfici | 6
| Smaltimento corretto dei rifiuti sanitari | 6
Eventuali osservazioni
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Competenza 2.3: prevenzione da stress fisici e psichici
| Proporsi con soluzioni positive anche in situazioni conflittuali | 3
| Saper richiedere supporto al TRM diplomato o ad altre figure presenti | 5
Eventuali osservazioni
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Competenza 2.4: gestione delle situazioni di pericolo
Presidi | Set aspiratore e ossigeno | 3
Personale | Esecuzione degli esami con sicurezza e affidabilità | 5
Controindicazioni | Devices non compatibili | 4
| Allergia mdc nota | 5
| Oggetti non compatibili (es. bombola di ossigeno / lettino /forbici / penne) | 5
Situazioni di emergenza | Reazione allergica / avversa | 5
| Stravaso / Fuori vena | 5
| Crisi vaso vagale | 5
| REA (protocolli della sede lavorativa) | 6
| Ubicazione e utilizzo dei medicamenti antiallergici e materiale | 6
Eventuali osservazioni
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Processo di lavoro 3: interazione e gestione dei rapporti di collaborazione
Competenza 3.1: gestione del rapporto con le pazienti / i pazienti
Informazione | Identificazione del paziente | 6
| Controllo questionario RM | 5
| Esecuzione anamnesi paziente | 5
| Corretta preparazione del paziente in relazione all’esame da eseguire (es. abbigliamento) | 5
| Verifica passaporto allergie ed eventuale premedicazione | 5
| Verifica valori di laboratorio (creatinina e GFR) e terapie concomitanti | 6
| Compliance del paziente in relazione all’impiego di MdC o altri medicamenti (es. buscopan) | 5
| Istruzione del paziente in merito all’esecuzione dell’esame | 6
| Spiegazione degli effetti legati all’iniezione del MdC | 5
| Congedo del paziente | 6
Eventuali osservazioni
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Competenza 3.2: collaborazione nell’equipe e con altri specialisti/e
Relazionarsi in modo costruttivo | Con i TRM diplomati e altri studenti | 5
| Radiologi, segretarie e personale curante | 5
Eventuali osservazioni
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Processo di lavoro 4: gestione delle risorse e dei processi
Competenza 4.1: gestione e applicazione dei processi organizzativi ed amministrativi
Sistemi informatici | RIS / Gestione amministrativa e cronistoria paziente | 6
| PACS / Presa visione esami precedenti ev. esami complementari | 6
| Verifica valori di laboratorio (creatinina e GFR) | 5
Eventuali osservazioni
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Competenza 4.2: gestione delle risorse materiali
Ubicazione | Materiale di uso quotidiano | 6
| Accessori RM (es. cuscini ergonomici) | 6
| Medicamenti di uso quotidiano | 5
Eventuali osservazioni
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Competenza 4.3: gestione della qualità
Imaging | Valutazione qualità dell’imaging in base alla sequenza | 5
| Valutazione qualità esame eseguito | 5
Eventuali osservazioni
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Processo di lavoro 5 Gestione delle conoscenze e sviluppo della professione
Competenza 5.1: consolidamento e trasferimento delle conoscenze
Anatomia | Conoscenze dei riferimenti anatomici in relazione al distretto anatomico considerato | 5
Eventuali osservazioni
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Competenza 5.2: pubbliche relazioni e sviluppo della professione
| Ascoltare gli insegnamenti in modo costruttivo | 5
| Saper osservare l’ambiente circostante per avere una corretta reazione (aiuto di un collega / evitare un pericolo) | 5
Eventuali osservazioni
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Competenza 5.3: perfezionamento professionale
| Osservazione dei colleghi e delle altre figure circostanti per far propri atteggiamenti e/o metodi d’esecuzione che possono migliorare la qualità del lavoro | 4
Eventuali osservazioni
Processo | Indicatori del processo | Livello tassonomico | Processo consolidato | Processo non consolidato | Risorse da utilizzare se non consolidato | Commento
Competenza 5.4: ricerca e sviluppo
| Lettura e implementazione delle conoscenze attraverso articoli scientifici | 4
| Partecipazione a progetti di ricerca/studio del reparto | 3
Eventuali osservazioni
Riassunto |  | % | Processo consolidato | Processo non consolidato
Processo di lavoro 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Processo di lavoro 2 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Processo di lavoro 3 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Processo di lavoro 4 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Processo di lavoro 5 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Totale | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Note on F7: Definire le azioni di miglioramento e le risorse da utilizzare

## Foglio1 (hidden)
X | 2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027

## Tassonomia Bloom
Tassonomia secondo Bloom
Livello | Definizione | Significato generale | Significato specifico
N°1 | Conoscenza | Conoscere, enumerare, descrivere | Sapere a memoria, senza riflettere, definizioni e regole; padroneggiare meccanicamente procedure ripetitive; disporre di conoscenze parziali
N°2 | Comprensione | Capire, acquisire, comprendere, riconoscere, distinguere, spiegare, considerare, interpretare, situare | Afferrare i concetti, i modelli, le scritture, distinguere le relazioni tra parti ecc.; saper riconoscere gli elementi principali dai dettagli, eseguire operazioni semplici
N°3 | Applicazione | Applicare, eseguire, sviluppare, introdurre, trasferire, pianificare, calcolare, dimensionare, controllare, impostare, gestire | Applicare le conoscenze nell’ambito di nuove situazioni (transfer); le conoscenze devono in parte essere rielaborate per permettere di ottenere buone soluzioni, adeguate alle necessità.
N°4 | Analisi | Analizzare, scomporre, elaborare, dimostrare | Analizzare e saper scomporre problematiche complesse; riconoscere i principi e le strutture su cui si fondano; interpretare correttamente una consegna, individuando l’essenziale senza che questo venga indicato in modo esplicito.
N°5 | Sintesi | Esaminare, completare, correlare, sintetizzare | Esaminare, completare, migliorare, correlare; concepire e sviluppare nuove soluzioni mediante l’elaborazione delle conoscenze apprese nelle diverse materie; essere creativi; il nuovo deve essere tale, non la semplice proposta di quanto è stato insegnato
N°6 | Valutazione | Valutare, selezionare, risolvere, proporre | Esprimere una valutazione completa e circostanziata in un ambito complesso; sviluppare propri criteri di valutazione che consentano di esaminare la problematica da diversi punti di vista; dimostrare la capacità di ragionamento e di indipendenza di giudizio.

## Obiettivi pratici
Obiettivi pratici primo anno scolastico
Scopo della formazione
Lo scopo finale della formazione è di creare le condizioni ideali per permettere allo studente di acquisire le competenze professionali descritte al paragrafo 3.3 del PQ. Tutta la formazione scolastica è orientata alle competenze e si completa con l’analisi di situazioni professionali sia semplici che complesse.
Obiettivi per anno scolastico
Comprende una formazione in risonanza magnetica di circa quattro settimane ed un eventuale approfondimento della formazione in angiografia digitale diagnostica ed interventistica.
CONTENUTI GENERALI DEL MODULO PrRD3
· radiologia completa dello scheletro, torace, dell’addome, gestione completa in autonomia, atti infermieristici semplici e complessi, gestione M.d.C.
· collaborazione negli esami radiologici dinamici
· radiologia degli esami dedicati a studi di organi e apparati
· radiologia della mammella, comprese le tecniche di stereotassia
· tomografia assiale computerizzata, introduzione ed approfondimento
· formazione degli allievi
· archiviazione dei dati (PACS, RIS, HIS).
Contenuti specifici:
· tutte le posizioni dello scheletro ed esami speciali con i vari mezzi di contrasto.
· angiografie (osservazione e preparazione campi sterili)
· preparazione e gestione piccoli campi sterili ad esempio per artrografie
· esami speciali ad esempio
. transiti baritati o selettivi, clismi opachi
· artrografie e punzioni, in genere in collaborazione con il radiologo
· esami con apparecchi telecomandati
· cistografie, isterosalpingografie (collaborazione)
· preparazione ed iniezione mezzi di contrasto alla presenza del TRM
· preparazione dei farmaci per la prevenzione dalle allergie
· tc esecuzione esami standard per tutti i distretti
· RM neurasse (colonna vertebrale e Cerebrale standard, sequenze TOF, articolazioni (spalla, ginocchio. Ecc).